The following laboratory equipment required for AC Machines Lab(PCEEL507 – S5 EEE) and Circuits And Measurements Lab (PCEEL307– S3 EEE), Electrical and Electronics Engineering is hereby submitted.
	Sl.
No.
	

Name of the Item.
	
Description of item
	

Quantity

	
1
	
Ammeter MovingIron (MECO-V)
	0-10/20A MI
	5

	
	
	0-2.5/5A MI
	2

	
2
	VoltmeterMovingIron (MECO-V)
	0-300/600V MI
	7

	
	
	0-150/300V MI
	4

	3
	AmmeterMovingCoil (MECO-V)
	0-10/20A MC
	4

	
	
	0-1/2A MC
	4

	4
	VoltmeterMovingCoil (MECO-V)
	0-150/300V MC
	6

	
5
	
WattmeterUPF (MECO-V)
	
150/300/600V,10/20A
	
6

	
	
	150/300/600V,5/10A
	6

	6
	WattmeterLPF (MECO-V)
	150/300/600V,5/10A
	8

	7
	
        Clamp meter (DC/AC)
	
	4

	8
	Multimeter
	Digital
	6

	9
	Galvanometer
	
	2

	10
	               Rheostat
	1000Ω, 1.2 A

	2


	
	
	290Ω, 1.7A
	2




